**様式第４のニ**（第４条、第５条関係）

屋内タンク貯蔵所構造明細

|  |  |
| --- | --- |
| 事　業　の　概　要 |  |
| 室の構造タンク専用 | 壁 | 延焼のおそれのある外壁 |  | 床 |  |
| その他の壁 |  | 出入口 | （しきい高さ　　ｃｍ） |
| 屋　　　　根 |  | その他 |  |
| 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造 | 階　数 |  | 設置階 |  | 建築面積 | ㎡ |
| 建築物の構造概要 |  |
|  | 形　　状 |  | 常圧・加圧（　　　　　　kPa） |
| 寸　　法 |  | 容　　　量 |  |
|  | 材質、板厚 |  |
|  | 通　気　管 | 種　　　　　別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | ｍｍkPa |
|  | 安全装置 | 種　　　　　別 | 数 | 作動圧 |
|  |  | kPa |
|  | 液量表示装置 |  | 引火防止装置 | 有　・　無 |
| 注入口の位置 |  | 注入口付近の設置電極 | 有　・　無 |
| ポンプ設備の概要 |  |
| 採光、照明設備 |  | 換気、排出の設備 |  |
| 配　　　　　　管 |  |
| 消火設備 |  | 警報設備 |  |
| 工事請負者住所氏名 | 　　　　　　　　　　電話 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

　　　２　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造は、該当する

　　　　場合のみ記入すること。