## 対応表の説明（必読）
■機能要件一覧表の記載方法
該当するところに○印を記入してください。
機能対応表記入上の注意
○印以外の記入はしないでください。
複数の欄に○印を記入しないでください。
「不可」の場合は、理由を補足欄に記入してください。
その他、追加説明がある場合は「補足欄」に記入してください。
■回答方法フロー
機器仕様書に記載している項目について、標準機能で実現できる。
なお、機能要件の中で、「区分」に「必須」と記載がある項目が必須項目になる。
できる
「無条件対応可」に○
標準では対応できないが、別途機能・運用による対応提案
補足欄に代替方法の内容を記載してください。
※内容により対応不可と取り扱うことがあります。
なお、別途機能が追加で費用がかかる提案は不可。見積書内に記載があれば問題ない。
「代替対応」に○
「対応不可」に○
補足欄に理由を記載してください。原則必須機能については失格となるが、理由により判断することがあります。
対応不可。
代替も提案できない。

## 機能要件一覧表
機能要件一覧表
| 項目 | 仕様書等項番 | 機器詳細要件 | 区分 | 無条件 対応可 | 代替対応 | 対応不可 | 補足
| 基幹スイッチ | 6.NW環境整備 【別紙1】1-1 | 装置単体で100/1000/2.5G/5GBASE-T相当以上のインターフェースを16ポート有すること。 | 必須
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】1-2 | 装置単体でスイッチングファブリックは570Gbps以上であることが望ましい。 | 任意
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】1-3 | IEEE802.1Qに準拠したVLAN機能を有していること。 | 必須
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】1-4 | ループ検知を知らせる機能を有すること。 | 必須
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】1-5 | ループ検知について、ループを検知したポートLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すといった視覚的に知らせる機能を有すると、より望ましい。 | 任意
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】1-6 | PoE給電を停止せず機器の再起動が可能であることが望ましい。 | 任意
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】1-7 | 日本語取扱説明書および日本語コマンドリファレンスを納品できること。 | 必須
| フロアスイッチ（POE） | 6.NW環境整備 【別紙1】2-1 | 装置単体で各利用ポートにおいて10/100/1000/2.5G/5GBASE-T相当以上のインターフェースを有すること | 必須
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】2-2 | 装置単体でスイッチングファブリックは540Gbps以上であることが望ましい。 | 任意
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】2-3 | IEEE802.1Qに準拠したVLAN機能を有していること。 | 必須
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】2-4 | ループ検知を知らせる機能を有すること。 | 必須
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】2-5 | ループ検知について、ループを検知したポートLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すといった視覚的に知らせる機能を有すると、より望ましい。 | 任意
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】2-6 | IEEE802.3af準拠のPoE、IEEE802.3at準拠のPoE+機能およびIEEE 802.3bt準拠のPoE++機能を持ったポートを必要数搭載していること。 | 必須
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】2-7 | 1ポートあたり30W以上、装置全体で240W以上のPoE給電が可能であること。 | 必須
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】2-8 | PoE給電を停止せず機器の再起動が可能であることが望ましい。 | 任意
|  | 6.NW環境整備 【別紙1】2-9 | 日本語取扱説明書および日本語コマンドリファレンスを納品できること。 | 必須
| ID認証/SSO | 7.ゼロトラスト環境整備 7.1(1) | ネットワーク認証基盤として、EntraID による認証制御を行うこと。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.1(2) | 「知識情報」「所持情報」「生体情報」のうち、2 つ以上を組み合わせた多要素認証を用いて、校務環境等へのアクセスを許可する機能を有することが望ましい。 | 任意
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.1(3) | SAML認証などの技術を駆使して今回調達のシステムへのSSOができることが望ましい。 | 任意
| Webフィルタリング | 7.ゼロトラスト環境整備 7.2(1) | Webフィルタリングソフト、もしくはWebフィルタリングサービスであること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.2(2) | 国内で開発・販売されている製品で、日本語によるサポート対応が可能であること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.2(3) | 安全性が確認されているWebサイトへのみアクセスを許可し、未登録サイトへのアクセスをブロックすることが可能なDBを搭載していること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.2(4) | Webサービスを機能ごと・組織ごとに制御する機能を有し、Webサービスごとの「ログイン、書き込み、アップロード」等操作ごとの制御が可能かつそれら設定を同一の管理画面上のボタン1つで簡潔に実施できること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.2(5) | Webサービスにログイン後のページもカテゴリ判定が可能なこと。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.2(6) | Google Workspace/Microsoft365/Box/AWSにおいて、個人アカウント・テナントの利用を制御できること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.2(7) | 日本の組織に応じたグループ・ユーザー管理ができそれを基にフィルタリグルールの設定ができること。 | 必須
| デバイス制御/資産管理等 | 7.ゼロトラスト環境整備 7.3(1) | ソフトウェア資産を適正に管理するための台帳を策定し、実際の利用状況に合わせてその内容が更新されること。またクライアント端末のデスクトップ上にハードウェア情報または任意の文字列を付箋表示できることが望ましい | 任意
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.3(2) | クライアント端末上に保存されているファイルを対象に、特定個人情報/個人情報/機密情報を含む可能性のあるファイルを検出できること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.3(3) | 個人情報や機密情報が含まれる可能性のあるファイル操作を検知した際は、クライアント端末に警告メッセージを表示できること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.3(4) | 端末使用者のファイル等の操作ログを3カ月以上保存出来ること。端末に接続した外部記憶媒体等に、デスクトップなどのローカル上からファイルコピーまたは移動した際、ファイルの原本をあらかじめ指定したサーバ上の共有フォルダに複製保存（シャドウイング）ができること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.3(5) | サイレントインストール対応アプリの一斉配布が可能で配付の時間帯等を発注者が任意に指定できること。またファイルなどの配布や実行を行う際、設定方法としてスクリプトを使用せずにGUI操作（マウス操作）のみで設定ができること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.3(6) | Windows Update等の管理が可能であること。また、機能更新/品質更新プログラム情報取得は管理サーバにて自動取得できること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.3(7) | BluetoothやWi-Fiアクセスポイント、外部記憶媒体等への接続を、端末ごとに制御できること。またWi-Fiアクセスポイントに対し個別（SSIDとBSSIDの組み合わせ）で接続を制御（接続許可、接続禁止）ができること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.3(8) | ユーザーによるポリシー違反やセキュリティ上危険な操作等が行われた際に、アラート等で通知できること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.3(9) | 端末の盗難、紛失時にデータ漏洩を防ぐための対策ができること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.3(10) | 端末紛失時に、遠隔操作にて当該端末のデータ消去等ができること。 | 必須
| 端末セキュリティ(EPP/EDR) | 7.ゼロトラスト環境整備 7.４(1) | EPP はMicrosoft Defender の使用を想定しているが、その他の提案を妨げるものではない | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.４(2) | プログラムをクライアント端末上の仮想環境内で実行し、クライアント端末へのマルウェアの感染なく不正なプログラムを検出できることが望ましい。 | 任意
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.４(3) | パターンマッチングやふるまい解析などの技術により、既知又は未知にかかわらず脅威を検知し防御する機能を有すること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.４(4) | マルウェア発生時は隔離または封じ込めにより、速やかに対応できること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.４(5) | 検出した脅威を遠隔で削除可能なこと。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.４(6) | 日本語対応の管理画面やレポート等のサポート機能が充実していること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.４(7) | 日本国内でサポートが行われていること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.４(8) | SOCサービスを導入していること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.４(9) | EPP とEDR は一体的な管理のため、連携できることが望ましい。 | 任意
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.４(10) | 教育委員会、自治体、公的機関に対してサービスを提供した実績があること | 必須
| クラウドストレージ | 7.ゼロトラスト環境整備 7.5(1) | 全体で100TB 以上の容量を備えること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.5(2) | 学校規模等に応じた容量の配分を行うこと。なお、容量配分は、契約後の協議にて決定する。 | 必須
| コンテンツ保護・データ漏洩防止 | 7.ゼロトラスト環境整備 7.6(1) | 不正アクセスや教職員の不注意などによる機微データの安全性を確保するため、教職員が作成したファイルの暗号化機能等を有すること。 | 必須
|  | 7.ゼロトラスト環境整備 7.6(2) | ユーザー及びグループごとにフォルダへのアクセス権限を制御できること。権限設定については発注者と協議の上決定すること。また、他校フォルダへのアクセスはできないよう対策を講じること。 | 必須
| 教職員用端末 | 8.端末整備 【別紙3】端末詳細仕様書 | 【別紙3】端末詳細仕様書の内容を満たしている | 必須
| ヘルプデスク | 11.保守要件 (1) | 本業務に関する総合窓口を設け、学校からの電話による各種問合せ（設定関連・不具合発生・操作関連 等）の受付を行うこと。 | 必須
|  | 11.保守要件 (1) | 電話の受付日時としてとして(12 月29 日から1 月3 日を除く)平日8時00分～18時00分の対応が可能であること。 | 必須
|  | 11.保守要件 (1) | 電話による問合せ受付のほか、メール/Webサイトなど複数の問合わせができる体制であること。 | 必須
|  | 11.保守要件 (1) | 教職員からの直接の問合せを可能とすること。 | 必須
|  | 11.保守要件 (1) | 電話での問い合わせに係る通話料がかからなこと。 | 必須
|  | 11.保守要件 (1) | CRMツール（以下、業務管理システムという）等の対応の記録及び共有ができるシステムを備えること | 必須
|  | 11.保守要件 (1) | 少なくとも2回線以上の同時入電を受付可能な体制とすること。 | 必須
|  | 11.保守要件 (1) | ヘルプデスクを設置 運営にするために必要な経費（通信費、システム使用料等）は受託者が負担すること。 | 必須
|  | 11.保守要件 (1) | GIGA端末の4500台及び予備機500台に関して、故障申告受付及び台帳管理を実施すること。 | 必須
合計
|  |  | チェック数 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 点数 |  | 0 | 0 |  | 0